## dpurord_03_0
万可报价单
序号 | 物料 | 物料名称 | 规格 | 订单数量 | 单位 | 单价
1 | W0402939 | 端子短接片 | 端子短接片 2.5mm2 | 1 | 件
2 | W0402984 | WAGO 接口模块(以太网) | 750-377 | 1 | 件
3 | W0402986 | WAGO 工业 RJ45 连接器 | 750-976 | 1 | 件
4 | W0402987 | WAGO 工业以太网交换机(5个口) | 852-111 | 1 | 件
5 | W0402991 | WAGO 终端模块 | 750-600 | 1 | 件
6 | W0403233 | WAGO 工业以太网交换机(16个口) | 852-1106 | 1 | 件
7 | W0403362 | WAGO 接口模块(标准型) | 750-375 | 1 | 件
8 | W0403365 | WAGO 16DI | 16DI | 1 | 件
9 | W0403367 | WAGO 16DO | 16DO | 1 | 件
10 | W0403371 | WAGO 4AI | 4AI | 1 | 件
11 | W0403372 | WAGO 4AI | 4AI | 1 | 件
12 | W0403373 | WAGO 4AI | 4AI | 1 | 件
13 | W0403378 | WAGO 2AI | 2AI | 1 | 件
14 | W0403381 | WAGO 4AI | 4AI | 1 | 件
15 | W0403383 | WAGO 4AO | 4AO | 1 | 件
16 | W0403384 | WAGO 4AO | 4AO | 1 | 件
17 | W0403392 | WAGO 高速计数模块 | 250 kHz，5V RS422，4倍频，增量型编码器 | 1 | 件
18 | W0403393 | WAGO 高速计数模块 | 250 kHz，24V差分输出，4倍频 增量型编码器 | 1 | 件
19 | W0403395 | WAGO 高速计数模块 | 250 kHz，24V单相，4倍频 增量型编码器 | 1 | 件
20 | W0403397 | WAGO 高速计数模块 | 125 kHz,SSI绝对值 | 1 | 件
21 | W0403398 | WAGO 现场侧供电模块 | 750-602 | 1 | 件
22 | W0403400 | WAGO 8DI | 8DI | 1 | 件
23 | W0403401 | WAGO 8DO | 8DO | 1 | 件
24 | W0403410 | WAGO 工业 RJ45 直角型连接器 | 750-979/000-013 | 1 | 件
25 | W0404416 | WAGO.以太网接口模块（标准型宽温） | 750-375/025-000 | 1 | 件
26 | W0404422 | 工业以太网交换机（8口） | 852-1102 | 1 | 件
27 | W0403385 | WAGO 4AO | 4AO | 1 | 件
28 | W0403375 | WAGO 8AI | 8AI | 1 | 件
29 | W0403376 | WAGO 8AI（0-10V/±10 V) | 8AI | 1 | 件
30 | W0403374 | WAGO 4AI（±10 V) | 4AI | 1 | 件
31 | W0403387 | WAGO 8AO | 8AO | 1 | 件
32 | W0402988 | WAGO 工业以太网交换机(8个口) | 852-112 | 1 | 件
33 | W0403386 | WAGO 4AO | 4AO | 1 | 件
34 | W0404429 | WAGO PROFIBUS接口模块 |  | 1 | 件
35 | W0403390 | WAGO 高速计数模块 | 1000KHZ，5V RS422/24V推挽输出 /6V推挽输出，4倍频 增量型编码器 | 1 | 件
36 | W0402985 | WAGO 三相电力测量模块 | 750-494/000-001 | 1 | 件
37 | W0403019 | WAGO 4通道RTD模拟量输入模块 | 750-450 | 1 | 件
38 | W0403020 | WAGO.M12八通道传感器/执行器接线盒（5m） | 757-284/000-005 | 1 | 件
39 | W0403026 | WAGO.M12防护帽 | 756-8102 | 1 | 件
40 | W0403029 | WAGO.M12八通道传感器/执行器接线盒（10m） | 757-284/000-010 | 1 | 件
41 | W0403041 | WAGO.2000系列 双层接线端子(1.5mm2)普通接线端子 | 2000-2201 | 1 | 件
42 | W0403043 | WAGO.接线端子终端档块 6mm | 249-116 | 1 | 件
43 | W0403045 | WAGO.2000系列 梳状跨接器 2插脚 | 2000-402 | 1 | 件
44 | W0403046 | WAGO.2000系列 梳状跨接器 3插脚 | 2000-403 | 1 | 件
45 | W0403049 | WAGO.2000系列 梳状跨接器 6插脚 | 2000-406 | 1 | 件
46 | W0403053 | WAGO.2000系列 梳状跨接器 10插脚 | 2000-410 | 1 | 件
47 | W0403055 | WAGO.2000系列 4线保护接地端子 | 2000-2207 | 1 | 件
48 | W0403056 | WAGO.M12直角型孔式接头 (4孔 5m) | 756-5302/040-050 | 1 | 件
49 | W0403057 | WAGO.M12直角型孔式接头 (4孔 10m) | 756-5302/040-100 | 1 | 件
50 | W0403154 | WAGO.M12直角型针式接头 (5针 5m) | 756-5312/050-050 | 1 | 件
51 | W0403155 | WAGO.M12直角型针式接头 (5针 10m) | 756-5312/050-100 | 1 | 件
52 | W0403156 | WAGO M12针式自装配接头（4极） | 756-9204/040-000 | 1 | 件
53 | W0403157 | WAGO.M12直角型针式接头 (4针 1.5m) | 756-5312/040-015 | 1 | 件
54 | W0403183 | WAGO.M12直通型针式接头 D型(4针 5m) | 756-1201/060-050 | 1 | 件
55 | W0403187 | WAGO.M12直通型孔式接头 (4孔 10m) | 756-5301/040-100 | 1 | 件
56 | W0404204 | 内部数据总线扩展终端模块 | 750-627 | 1 | 件
57 | W0404205 | 内部数据总线扩展适配器模块 | 750-628 | 1 | 件
58 | W0404299 | WAGO 16DI(高性能） |  | 1 | 件
59 | W0404607 | WAGO工业以太网交换机（5口） | 852-101 | 1 | 件
60 | W0404403 | 连固.M12直通型孔式接头 (4孔 5m PVC) | 252-35004/223050 | 1 | 件
61 | W0404404 | 连固.M12直通型孔式接头 (4孔 10m PVC) | 252-35004/223100 | 1 | 件